附件：计划采购医疗设备清单及要求

| 设备名称 | 预算价格（万元） | 主要功能及要求 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消毒供应中心清洗机等设备一批 | 150 | 一、设备名称：真空清洗消毒器 二、数量：1台 三、主要功能及要求: 1、容积≥300L； 2、可外接蒸汽加热； 3、具备内外通话功能。 | 1年 |
|  |  | 一、设备名称：清洗消毒器 二、数量：3台 三、主要功能及要求: 1、容积≥500L； 2、运行时间≤60分钟； 3、具备内外通话功能。 |  |
|  |  | 一、设备名称：传递窗 二、数量：1台 三、主要功能及要求: 1、具备内外通话功能； 2、传递窗进出口尺寸≥55cm×55cm。 |  |

备注：因采购项目中的设备体积较大、重量较重、功率较高，对进场线路、尺寸、配套水电设施、承重等具有严格要求，为了提高本次征集方案的可行性、合理性、完整性以及实施效果，要求本次提供设计方案的公司进行现场勘查，以获取设计方案的真实数据；为了不影响医院的正常工作秩序，需要到现场勘察的公司必须在报名时间期限内联系院方负责人，由院方负责人安排合适的时间进行现场勘察。