附件：

- 货品明细

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包药纸 | 食品级环保可降解材料对折式包药纸，140mm*300m | 件 | 1 |  |  |
| 碳带 | 60mmx300m | 件 | 1 |  |  |
| 合计总价 | 大写： 小写：元 |  |  |  |  |

二、技术参数要求：

1、分包袋和打印色带必须适用于CRETEM厂家的全自动药品分包机（非该厂家原装的产品可能会造成设备故障）。

2、分包袋尺寸为平面宽140mm，每卷长度为300m，厚度为55U，外形为一半透明的，另一半为白色面。

3、分包袋采用环保可降解木纤维材料制成，符合国家绿色环保要求（现场泡水测试，泡水变柔软）。

4、分包纸提供2023-2024年度检测报告，执行标准：YBB00132002-2015。(进口产品提供报关单、缴税证明及检测报告，国产提供国内生产资质及地方主管部门检测报告)，

*不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等细菌，真菌和细菌菌落总数≤20CUF/g。

5、色带尺寸为60mm*300m。

6、色带打印字迹浓黑清晰，抗摩擦能力强。