附件：参数及相关要求

- 污水处理使用药剂参数要求

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒剂（单过硫酸氢钾） |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 其他药剂（PAC、PAM等） |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 使用周期 | 壹年 |  |  |  |  |
| 备 注 | - 保证污水处理站出水水质活性氧含量0.5mg/l以上。 - PAC含量在26%以上，阳离子聚丙烯酰胺分子量在1200万以上，保证污水处理站全年正常使用量。 - 污水处理站设计日处理量700m3/d。 |  |  |  |  |  |